## Organice mejor la información d
Fuente de Ruido | Naturaleza Temporal | Origen Físico / Fisiológico | Estrategias de Control o Eliminación
Grasa Cutánea, Sudor y Aceites | Estática / Muy lenta | Secreciones lipídicas y capa de células muertas que incrementan la impedancia superficial de la piel [1]. | Limpieza abrasiva previa de la piel frotando con loción de alcohol isopropílico [1].
Interferencia de Red Eléctrica (60 Hz) | Variante en el tiempo | Acoplamiento capacitivo/inductivo de líneas de alta tensión o equipos sobre el cuerpo del paciente y cables [1], [2]. | Uso de cables apantallados trenzados, alto CMRR en el InAmp, circuito RLD y filtro Notch digital a 60 Hz [1], [2].
Artefactos de Movimiento y Deriva de Línea Base | Variante en el tiempo | Desplazamiento mecánico de los electrodos sobre la piel o deformación cutánea por respiración (0.05−0.5 Hz) [1]. | Fijación física de electrodos, reposo del sujeto y filtrado Pasa-Alto IIR/FIR con frecuencia de corte fc​=0.5 Hz [1], [4].
Interferencia Electromiográfica (EMG) en ECG | Variante en el tiempo | Actividad eléctrica involuntaria de músculos esqueléticos cercanos durante el registro cardíaco [1], [5]. | Mantener al paciente en reposo muscular completo y aplicar filtros pasa-bajo suaves [1].
Potencial de Media Célula (DC Offset) | Estática / Lenta | Potencial de contacto electroquímico generado en la frontera gel-electrodo/piel [1]. | Utilizar electrodos no polarizables de Ag/AgCl y acoplamiento en AC mediante filtros pasa-alto analógicos [1].